Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом и.о. ректора ФГБОУ ВПО «ВятГУ»

от  24.02.2012  № 48

Прейскурант на услуги

# Научно-образовательного центра по направлению  «нанотехнологии»

ФГБОУ ВПО «ВятГУ»

| № п/п | Наименование услуги | Условия проведения анализа | Цена, в т.ч. НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Оптическая микроскопия |  |  |
| 1. | Визуализация объектов в проходящем свете с увеличением до х1000, определение геометрических параметров, микрофотография | Не окрашенные препараты | 300 |
| 2. | Визуализация объектов в падающем свете с увеличением до х120, определение геометрических параметров, микрофотография | Максимальный размер объектов 100х100х50 мм | 185 |
|  | 2. Сканирующая электронная микроскопия |  |  |
| 3. | Исследование топографии поверхности объекта, морфометрия структурных единиц в условиях высокого вакуума с детекцией вторичных и отраженных электронов (до 20 микрофотографий, каждые 5 дополнительных микрофотографий добавляют к цене 100 руб). Увеличение до х300000, разрешение до 3 нм | Токопроводящие объекты, максимальный размер 75х75х20 мм | 750 |
| 4. | Исследование топографии поверхности объекта с анализом химического состава выделенных областей (без картирования), морфометрия структурных единиц в условиях высокого вакуума с детекцией вторичных и отраженных электронов | Токопроводящие объекты, максимальный размер 75х75х20 мм | 1100 |
| 5. | Анализ химического состава образца | Максимальный размер образца 75х75х20 мм | 500 |
| 6. | Картирование химического состава по поверхности образца (в зависимости от времени снятия показаний) за 1 ч работы | Максимальный размер образца 75х75х20 мм | 440 |
| 7. | Исследование биологических объектов, морфометрия структурных единиц в условиях низкого вакуума с детекцией отраженных электронов (до 20 микрофотографий, каждые 5 дополнительных микрофотографий добавляют к цене 100 руб). Увеличение до х100000, разрешение до 10 нм | Анализ сухой пробы либо высушенной капли раствора | 800 |
| 8. | Исследование биологических объектов с анализом химического состава выделенных областей (без картирования), морфометрия структурных единиц в условиях низкого вакуума с детекцией отраженных электронов (до 20 микрофотографий, каждые 5 дополнительных микрофотографий добавляют к цене 100 руб). Увеличение до х100000, разрешение до 10 нм | Анализ сухой пробы либо высушенной капли раствора | 1100 |
| 9. | Исследование топографии поверхности не электропроводящих материалов, морфометрия структурных единиц в условиях высокого вакуума с детекцией вторичных и отраженных электронов (до 20 микрофотографий, каждые 5 дополнительных микрофотографий добавляют к цене 100 руб). Увеличение до х300000, разрешение до 3 нм | Предварительное вакуумное напыление нанослоя платины | 1000 |
|  | 3. Сканирующая зондовая микроскопия |  |  |
| 10. | Исследование топографии поверхности образца, визуализация пространственного распределения свойств материала (фазовый контраст), измерение рельефа поверхности с субнанометровым разрешением и построением трехмерных изображений в полу-контактном режиме атомно-силовой микроскопии. Область сканирования 100х100 мкм, разрешение (X,Y,Z) 1х1х0,1 нм | Максимальный размер образца 30х30х15 мм, вес не более 100 г, высота рельефа до 10 мкм | 1000 |
| 11. | Исследование топографии поверхности образца, включая фазовый контраст, морфометрия биологических объектов, наночастиц, нанотрубок и т.д. в полу-контактном режиме атомно-силовой микроскопии. Область сканирования 100х100 мкм, разрешение (X,Y,Z) 1х1х0,1 нм | Максимальный размер образца 30х30х15 мм, высота рельефа до 10 мкм | 1300 |
| 12. | Исследование топографии поверхности образца, пространственного распределения коэффициента трения в контактном режиме атомно-силовой микроскопии. Область сканирования 100х100 мкм, разрешение до 1 нм | Максимальный размер образца 30х30х15 мм | 1000 |
| 13. | Исследование топографии поверхности образца, отображение сопротивления растекания тока в контактном режиме атомно-силовой микроскопии. Область сканирования 100х100 мкм | Токопроводящий образец, максимальный размер 30х30х15 мм, высота рельефа до 10 мкм | 1200 |
| 14. | Исследование топографии поверхности образца, создание микролитографии в контактном режиме атомно-силовой микроскопии. Область сканирования 5х5 мкм | Образец представляет собой пластиковую пленку, лаковое покрытие и т.п., максимальный размер 30х30х15 мм | 1500 |
| 15. | Исследование топографии поверхности образца, распределения магнитных сил на его поверхности в полу-контактном режиме атомно-силовой микроскопии. Область сканирования 100х100 мкм | Максимальный размер образца 30х30х15 мм, высота рельефа до 10 мкм | 1000 |
| 16. | Исследование топографии поверхности образца, распределения электрических зарядов, локальных емкостей на поверхности. Область сканирования 100х100 мкм | Максимальный размер образца 30х30х15 мм, высота рельефа до 10 мкм | 1200 |
|  | 4. Просвечивающая (трансмиссионная) электронная микроскопия |  |  |
| 17. | Исследование морфологии микро- и нанообъектов ( до 20 микрофотографий, каждые 5 дополнительных микрофотографий добавляют к цене 100 руб). Увеличение до х1500000, разрешение 0,14 нм | Анализ сухой пробы либо высушенной капли раствора, предварительная фиксация биологического материала. Вакуумное напыление платины | 1100 1300 |
| 18. | Исследование ультраструктуры любых материалов с высоким разрешением в подготовленных пробах ( до 20 микрофотографий, каждые 5 дополнительных микрофотографий добавляют к цене 100 руб). Увеличение до х1500000, разрешение 0,14 нм | Подготовка пробы включает механическую резку и шлифовку с последующей ионной полировкой образца (подготовка пробы в цену не входит) | 1200 |
| 19. | Анализ ультратонких срезов биологических материалов ( до 20 микрофотографий, каждые 5 дополнительных микрофотографий добавляют к цене 100 руб). Увеличение до х100000 | Подготовка пробы в цену не входит | 1000 |
| 20. | Исследование морфологии микро- и нанообъектов с анализом химического состава выделенных структур в режиме сканирующей просвечивающей электронной микроскопии. Увеличение до х1500000, разрешение 1 нм | Анализ сухой пробы либо высушенной капли раствора, предварительная фиксация биологического материала | 1000 |
| 21. | Получение дифракционной картины в режиме дифракции электронов | Подготовка пробы включает механическую резку и шлифовку с последующей ионной полировкой образца (подготовка пробы в цену не входит) | 600 |
| 22. | Проведение статистического анализа геометрических параметров структурных элементов образца ( до 10 микрофотографий, каждые 5 дополнительных микрофотографий добавляют к цене 100 руб) |  | 800 |
|  | 5. Масс-спектрометрия биомолекул |  |  |
| 23. | Снятие масс-спектра MALDI широкого круга веществ биологического и искусственного происхождения, линейный режим регистрации. Предельное разрешение не хуже 5000 условных единиц. | Проба в виде раствора объемом не менее 5 мкл | 600 |
| 24. | Снятие масс-спектра MALDI протеинов в сложных образцах с использованием линейного режима регистрации масс. Предельное разрешение не хуже 5000 условных единиц. | Проба в виде раствора объемом не менее 5 мкл | 800 |
| 25. | Высокоточное определение молекулярных масс пептидов, белков, нуклеотидов, полисахаридов, гуминовых кислот, комплексных органических соединений и других веществ в режиме «Рефлектрона». Предельное разрешение не хуже 20000 условных единиц. | Проба в виде раствора объемом не менее 5 мкл | 1000 |
| 26. | Высокоточное определение масс биомолекул и их фрагментов. Регистрация масс в режиме «Рефлектрона» с камерой столкновений. Предельное разрешение не хуже 20000 условных единиц. | Проба в виде раствора объемом не менее 5 мкл | 1200 |
| 27. | Проведение идентификации протеинов посредством системы Mascot (за спектр) |  | 250 |
|  | 6. Пробоподготовка |  |  |
| 28. 29. 30. 31. | Предварительная механическая подготовка проб для анализа (металлы, полупроводники, керамики и т.д.): прецизионная резка шлифовка полировка проба ø3 мм | Максимальный размер Заготовки 8х8х20мм | 330 350 150 120 |
| 32. | Ионная полировка образца для просвечивающей электронной микроскопии | Предварительная механическая подготовка пробы | 550 |
| 33. 34. 35. | Вакуумное напыление толщиной до 30 нм: металла заказчика графита платины |  | 120 140 200 |
| 36. | Приготовление срезов быстро замороженных органов и тканей животных, человека и растений для микроскопического исследования, диапазон температур до –600С, толщина срезов до 1 мкм | Размер образца не более 20х20х20 мм | 150 |
| 37. | Окраска биопрепаратов для световой микроскопии |  | 100 |
| 38. | Окраска срезов органов и тканей для световой микроскопии |  | 200 |