ТЕСТ ПО ПТМ

Для работников отделов, управлений, ректората университета

- Ответственность за противопожарное состояние организации возлагается на

а) руководителя организации

б) главного инженера

в) инспектора по пожарной безопасности

г) инженера по ОТ

- Какой порядок действия работника при возникновении пожара?

а) приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по тел. 01. Организовать встречу пожарных подразделений

б) сообщить по тел. 01. Принять меры к тушению пожара, эвакуации людей и спасению материальных ценностей, организовать встречу пожарных подразделений

в) сообщить непосредственному начальнику и действовать согласно его указаний

г) сообщить непосредственному начальнику. Принять меры к тушению пожара. Сообщить по тел. 01

- Для чего применяются порошковые огнетушители ?

а) для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В

б) для тушения горючих газов

в) для тушения жидких веществ

г) для тушения всего перечисленного

- Укажите последовательность приведения в действие огнетушителя.

1) огнетушитель снять с держателя на стене

2) сорвать пломбу и выдернуть чеку

3) поднести к очагу пожара

4) нажать на рукоятку

5) направить раструб на очаг загорания

а) 1, 2, 3, 4; 5

б) 1, 3, 2, 5; 4

в) 1, 3, 4, 2; 5

г) 2, 3, 1, 4; 5

- Укажите какие огнетушители можно применять для тушения электрооборудования под напряжением ?

а) ОВП и ОУ

б) ОУ и ОП

в) ОХП и ОП

г) ОВП и ОХП

- Какими средствами пожаротушения не допускается тушить электроустановки находящиеся под напряжением ?

а) огнетушителями ОУ, ОП;

б) огнетушителями ОХП, ОВП, водой и пеной;

в) песком (сухим), огнетушителем ОП.

- На какой высоте устанавливаются огнетушители в помещениях ?

а) не более 2 м

б) не более 1 м

в) не более 1,5 м

г) устанавливаются на полу

8. Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения?

а) списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины

б) планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий

в) схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов

г) категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения.

9. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее:

а) не менее 4 огнетушителей

б) не менее 3 огнетушителей

в) не менее 2 огнетушителей

10. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей   для общественных зданий и сооружений  не должно превышать :

а) 20 метров

б) 30 метров

в) 70 метров

11.  На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте не реже:

а) 1 раза в полугодие

б) 1 раз в месяц

в) 1 раз в квартал

12. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже

а) 2 раз в год

б) 1 раз в год

в) 1 раз в 2 года

13.Производить перекатку рукавов на новую скатку необходимо не реже

а) одного раза в год;

б) двух раз в год;

в) одного раза в два года

14. К какому виду относится огнетушитель ОП-5?

а) порошковый

б) пенный

в) воздушно пенный

15. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5?.

а) углекислотный

б) пенный

в) химически пенный

16. Что называется противопожарным разрывом.

а) расстояние между строениями для проезда пожарной техники

б)  разрыв самосрабатывающего огнетушителя при возникновении пожара

в) расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара

17. Эвакуационный путь это- …

а) путь движения людей наружу или в безопасную зону.

б) путь по которому необходимо двигаться в случае пожара

в) безопасный путь при пожаре

18. Практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников должны проводиться не реже

а) одного раза в год

б) одного раза в полугодие

в) одного раза в два года

19. практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников (учащихся) находящихся в общежитиях должны проводиться не реже:

а) одного раза в год

б) одного раза в полугодие

в) каждый квартал

20. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под:

а) складирование материалов

б)оборудования и тары

в)для стоянки транспорта

г) строительства зданий и сооружений

в) всего перечисленного

21. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже:

а) одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям

б) одного раза в четыре года подвергаться эксплуатационным испытаниям

в) одного раза в три года подвергаться эксплуатационным испытаниям

22. На территории объектов университета запрещается:

а) разведение костров

б) сжигание  сухой травы

в) отходов и тары

г) всего перечисленного

23. Для порошковых и углекислотных огнетушителей, используемых на объектах Учреждения, срок перезарядки не может превышать

а) 5 лет

б) 3 года

в) 1 год

24.Пост охраны должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями в количестве не менее:

а) 2 шт

б) 3 шт

в) 1 шт

Тест по ПТМ для: ППС, заведующих лабораториями, администраторов учебных корпусов, заведующих общежитиями, работников: научных центров, лабораторий, института, лицея, колледжа

1.    Ответственность за противопожарное состояние организации возлагается на

а) руководителя организации

б) главного инженера

в) инспектора по пожарной безопасности

г) инженера по ОТ

2.    Какой порядок действия работника при возникновении пожара?

а) приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по тел. 01. Организовать встречу пожарных подразделений

б) сообщить по тел. 01. Принять меры к тушению пожара, эвакуации людей и спасению материальных ценностей, организовать встречу пожарных подразделений

в) сообщить непосредственному начальнику и действовать согласно его указаний

г) сообщить непосредственному начальнику. Принять меры к тушению пожара. Сообщить по тел. 01

- Для чего применяются порошковые огнетушители ?

а) для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В

б) для тушения горючих газов

в) для тушения жидких веществ

г) для тушения всего перечисленного

- Укажите последовательность приведения в действие огнетушителя.

1) огнетушитель снять с держателя на стене

2) сорвать пломбу и выдернуть чеку

3) поднести к очагу пожара

4) нажать на рукоятку

5) направить раструб на очаг загорания

а) 1, 2, 3, 4; 5

б) 1, 3, 2, 5; 4

в) 1, 3, 4, 2; 5

г) 2, 3, 1, 4; 5

- Укажите какие огнетушители можно применять для тушения электрооборудования под напряжением ?

а) ОВП и ОУ

б) ОУ и ОП

в) ОХП и ОП

г) ОВП и ОХП

- Какими средствами пожаротушения не допускается тушить электроустановки находящиеся под напряжением ?

а) огнетушителями ОУ, ОП;

б) огнетушителями ОХП, ОВП, водой и пеной;

в) песком (сухим), огнетушителем ОП.

- На какой высоте устанавливаются огнетушители в помещениях ?

а) не более 2 м

б) не более 1 м

в) не более 1,5 м

г) устанавливаются на полу

8. Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения?

а) списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины

б) планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий

в) схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов

г) категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения.

9. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее:

а) не менее 4 огнетушителей

б) не менее 3 огнетушителей

в) не менее 2 огнетушителей

10. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей   для общественных зданий и сооружений  не должно превышать :

а) 20 метров

б) 30 метров

в) 70 метров

11.  На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте не реже:

а) 1 раза в полугодие

б) 1 раз в месяц

в) 1 раз в квартал

12. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже

а) 2 раз в год

б) 1 раз в год

в) 1 раз в 2 года

13.Производить перекатку рукавов на новую скатку необходимо не реже

а) одного раза в год;

б) двух раз в год;

в) одного раза в два года

14. К какому виду относится огнетушитель ОП-5?

а) порошковый

б) пенный

в) воздушно пенный

15. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5?.

а) углекислотный

б) пенный

в) химически пенный

16. Что называется противопожарным разрывом.

а) расстояние между строениями для проезда пожарной техники

б)  разрыв самосрабатывающего огнетушителя при возникновении пожара

в) расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара

17. Эвакуационный путь это- …

а) путь движения людей наружу или в безопасную зону.

б) путь по которому необходимо двигаться в случае пожара

в) безопасный путь при пожаре

18. Практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников должны проводиться не реже

а) одного раза в год

б) одного раза в полугодие

в) одного раза в два года

19. практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников (учащихся) находящихся в общежитиях должны проводиться не реже:

а) одного раза в год

б) одного раза в полугодие

в) каждый квартал

20. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под:

а) складирование материалов

б)оборудования и тары

в)для стоянки транспорта

г) строительства зданий и сооружений

в) всего перечисленного

21. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже:

а) одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям

б) одного раза в четыре года подвергаться эксплуатационным испытаниям

в) одного раза в три года подвергаться эксплуатационным испытаниям

22. На территории объектов университета запрещается:

а) разведение костров

б) сжигание  сухой травы

в) отходов и тары

г) всего перечисленного

23. Для порошковых и углекислотных огнетушителей, используемых на объектах Учреждения, срок перезарядки не может превышать

а) 5 лет

б) 3 года

в) 1 год

24.Пост охраны должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями в количестве не менее:

а) 2 шт

б) 3 шт

в) 1 шт

25. Мебель и оборудование учебных аудиторий, лабораторий, кабинетов должны устанавливаться так, чтобы они не препятствовали эвакуации персонала и обучающихся. Минимально допустимая ширина проходов должна быть:

а) 1 м

б) 2 м

в) 1.5 м

г) 0,7 м

26. В лабораториях и мастерских запрещается легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы  размещать от  нагревательных приборов, горелок и других источников огня ближе

а) 2 м

б) 1,5 м

в) 1м

27. При работе с взрывопожароопасными веществами, а также при работе в ночные (вечерние) часы в лаборатории (комнате, боксе) должно быть не менее:

а) двух человек

б) трех человек

28. Перекатка пожарных рукавов организуется  не реже :

а) 1 раза в два года

б) 2 раза в год

в) 1 раза в год*

Эксплуатационно технический отдел (служба главного энергетика)

1.    Ответственность за противопожарное состояние организации возлагается на

а) руководителя организации

б) главного инженера

в) инспектора по пожарной безопасности

г) инженера по ОТ

- Какой порядок действия работника при возникновении пожара?

а) приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по тел. 01. Организовать встречу пожарных подразделений

б) сообщить по тел. 01. Принять меры к тушению пожара, эвакуации людей и спасению материальных ценностей, организовать встречу пожарных подразделений

в) сообщить непосредственному начальнику и действовать согласно его указаний

г) сообщить непосредственному начальнику. Принять меры к тушению пожара. Сообщить по тел. 01

- Для чего применяются порошковые огнетушители ?

а) для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В

б) для тушения горючих газов

в) для тушения жидких веществ

г) для тушения всего перечисленного

- Укажите последовательность приведения в действие огнетушителя.

1) огнетушитель снять с держателя на стене

2) сорвать пломбу и выдернуть чеку

3) поднести к очагу пожара

4) нажать на рукоятку

5) направить раструб на очаг загорания

а) 1, 2, 3, 4; 5

б) 1, 3, 2, 5; 4

в) 1, 3, 4, 2; 5

г) 2, 3, 1, 4; 5

- Укажите какие огнетушители можно применять для тушения электрооборудования под напряжением ?

а) ОВП и ОУ

б) ОУ и ОП

в) ОХП и ОП

г) ОВП и ОХП

- Какими средствами пожаротушения не допускается тушить электроустановки находящиеся под напряжением ?

а) огнетушителями ОУ, ОП;

б) огнетушителями ОХП, ОВП, водой и пеной;

в) песком (сухим), огнетушителем ОП.

- На какой высоте устанавливаются огнетушители в помещениях ?

а) не более 2 м

б) не более 1 м

в) не более 1,5 м

г) устанавливаются на полу

8. Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения?

а) списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины

б) планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий

в) схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов

г) категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения.

9. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее:

а) не менее 4 огнетушителей

б) не менее 3 огнетушителей

в) не менее 2 огнетушителей

10. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей   для общественных зданий и сооружений  не должно превышать :

а) 20 метров

б) 30 метров

в) 70 метров

11.  На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте не реже:

а) 1 раза в полугодие

б) 1 раз в месяц

в) 1 раз в квартал

12. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже

а) 2 раз в год

б) 1 раз в год

в) 1 раз в 2 года

13. Производить перекатку рукавов на новую скатку необходимо не реже

а) одного раза в год;

б) двух раз в год;

в) одного раза в два года

14. К какому виду относится огнетушитель ОП-5?

а) порошковый

б) пенный

в) воздушно пенный

15. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5?.

а) углекислотный

б) пенный

в) химически пенный

16. Что называется противопожарным разрывом.

а) расстояние между строениями для проезда пожарной техники

б)  разрыв самосрабатывающего огнетушителя при возникновении пожара

в) расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара

17. Эвакуационный путь это- …

а) путь движения людей наружу или в безопасную зону.

б) путь по которому необходимо двигаться в случае пожара

в) безопасный путь при пожаре

18. Практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников должны проводиться не реже

а) одного раза в год

б) одного раза в полугодие

в) одного раза в два года

19. практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников (учащихся) находящихся в общежитиях должны проводиться не реже:

а) одного раза в год

б) одного раза в полугодие

в) каждый квартал

20. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под:

а) складирование материалов

б)оборудования и тары

в)для стоянки транспорта

г) строительства зданий и сооружений

в) всего перечисленного

21. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже:

а) одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям

б) одного раза в четыре года подвергаться эксплуатационным испытаниям

в) одного раза в три года подвергаться эксплуатационным испытаниям

22. На территории объектов университета запрещается:

а) разведение костров

б) сжигание  сухой травы

в) отходов и тары

г) всего перечисленного

23. Для порошковых и углекислотных огнетушителей, используемых на объектах Учреждения, срок перезарядки не может превышать

а) 5 лет

б) 3 года

в) 1 год

24.Пост охраны должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями в количестве не менее:

а) 2 шт

б) 3 шт

в) 1 шт

25. Светильники общего пользования должны подвергаться периодическому осмотру и очистке от пыли не реже

а) 2-х раз в год

б) 1 раза в год

26.  Уборка от пыли щитов управления и кабельных каналов должна производиться не реже

а) одного раза в пол года

б) одного раза в квартал

в) одного раза в год

27.   Молниезащита зданий и сооружений  должна проверяться

а)  раз в два года

б) ежегодно перед началом грозового сезона

28. Замеры сопротивления изоляции электрических сетей в открытых сооружениях, а также в сырых, пожароопасных и взрывоопасных помещениях производятся не реже

а) одного раза в год

б) одного раза в квартал

в) одного раза в 6 месяцев

с оформлением соответствующих актов

29 . Замеры сопротивления изоляции электрических сетей в закрытых сооружениях и помещениях с нормальной средой производятся не реже

а) одного раза в год

б) оного раза в 6 месяцев

в) одного раза в квартал

с оформлением соответствующих актов

30. Расстояние от электрических светильников, электропроводов, электроустановочных изделий до горючих материалов, веществ, изделий и т.п. должно быть не менее

а) 0,5 м

б) 1 м

в)  0,7 м

Тест по ПТМ для работников УКСиТЭ (кроме службы главного энергетика)

1.    Ответственность за противопожарное состояние организации возлагается на

а) руководителя организации

б) главного инженера

в) инспектора по пожарной безопасности

г) инженера по ОТ

- Какой порядок действия работника при возникновении пожара?

а) приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по тел. 01. Организовать встречу пожарных подразделений

б) сообщить по тел. 01. Принять меры к тушению пожара, эвакуации людей и спасению материальных ценностей, организовать встречу пожарных подразделений

в) сообщить непосредственному начальнику и действовать согласно его указаний

г) сообщить непосредственному начальнику. Принять меры к тушению пожара. Сообщить по тел. 01

- Для чего применяются порошковые огнетушители ?

а) для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В

б) для тушения горючих газов

в) для тушения жидких веществ

г) для тушения всего перечисленного

- Укажите последовательность приведения в действие огнетушителя.

1) огнетушитель снять с держателя на стене

2) сорвать пломбу и выдернуть чеку

3) поднести к очагу пожара

4) нажать на рукоятку

5) направить раструб на очаг загорания

а) 1, 2, 3, 4; 5

б) 1, 3, 2, 5; 4

в) 1, 3, 4, 2; 5

г) 2, 3, 1, 4; 5

- Укажите какие огнетушители можно применять для тушения электрооборудования под напряжением ?

а) ОВП и ОУ

б) ОУ и ОП

в) ОХП и ОП

г) ОВП и ОХП

- Какими средствами пожаротушения не допускается тушить электроустановки находящиеся под напряжением ?

а) огнетушителями ОУ, ОП;

б) огнетушителями ОХП, ОВП, водой и пеной;

в) песком (сухим), огнетушителем ОП.

- На какой высоте устанавливаются огнетушители в помещениях ?

а) не более 2 м

б) не более 1 м

в) не более 1,5 м

г) устанавливаются на полу

8. Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения?

а) списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины

б) планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий

в) схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов

г) категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения.

9. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее:

а) не менее 4 огнетушителей

б) не менее 3 огнетушителей

в) не менее 2 огнетушителей

10. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей   для общественных зданий и сооружений  не должно превышать :

а) 20 метров

б) 30 метров

в) 70 метров

11.  На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте не реже:

а) 1 раза в полугодие

б) 1 раз в месяц

в) 1 раз в квартал

12. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже

а) 2 раз в год

б) 1 раз в год

в) 1 раз в 2 года

13.Производить перекатку рукавов на новую скатку необходимо не реже

а) одного раза в год;

б) двух раз в год;

в) одного раза в два года

14. К какому виду относится огнетушитель ОП-5?

а) порошковый

б) пенный

в) воздушно пенный

15. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5?.

а) углекислотный

б) пенный

в) химически пенный

16. Что называется противопожарным разрывом.

а) расстояние между строениями для проезда пожарной техники

б)  разрыв самосрабатывающего огнетушителя при возникновении пожара

в) расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара

17. Эвакуационный путь это- …

а) путь движения людей наружу или в безопасную зону.

б) путь по которому необходимо двигаться в случае пожара

в) безопасный путь при пожаре

18. Практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников должны проводиться не реже

а) одного раза в год

б) одного раза в полугодие

в) одного раза в два года

19. практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников (учащихся) находящихся в общежитиях должны проводиться не реже:

а) одного раза в год

б) одного раза в полугодие

в) каждый квартал*

20. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под:

а) складирование материалов

б)оборудования и тары

в)для стоянки транспорта

г) строительства зданий и сооружений

в) всего перечисленного

21. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже:

а) одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям

б) одного раза в четыре года подвергаться эксплуатационным испытаниям

в) одного раза в три года подвергаться эксплуатационным испытаниям

22. На территории объектов университета запрещается:

а) разведение костров

б) сжигание  сухой травы

в) отходов и тары

г) всего перечисленного

23. Для порошковых и углекислотных огнетушителей, используемых на объектах Учреждения, срок перезарядки не может превышать

а) 5 лет

б) 3 года

в) 1 год

24.Пост охраны должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями в количестве не менее:

а) 2 шт

б) 3 шт

в) 1 шт

25. Руководитель структурного подразделения, работ или другое должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения (территории, установки и т.п.), должны обеспечить проверку места проведения временных огневых работ после их окончания в течение

а) двух часов

б) трёх часов

в) четырех часов

26. После окончания огневых работ их исполнитель обязан

а) тщательно осмотреть место проведения этих работ

б) полить водой сгораемые конструкции

в) устранить нарушения, которые могут привести к возникновению пожара

г) все перечисленное

27. Пожарные краны подвергаются техническому осмотру и проверке на работоспособность  не реже чем через

а) 2 года

б) 1 год

в) 6 мес

28. При проведении огневых работ необходимо обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения

а)  огнетушителем, ящиком с песком ,  лопатой, ведром с водой

б) ящиком с песком , 2 огнетушителями

в) ящиком с песком, 2 лопатами, ведром с водой

Тест по ПТМ для водителей, работников гаража

1.    Ответственность за противопожарное состояние организации возлагается на

а) руководителя организации

б) главного инженера

в) инспектора по пожарной безопасности

г) инженера по ОТ

- Какой порядок действия работника при возникновении пожара?

а) приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по тел. 01. Организовать встречу пожарных подразделений

б) сообщить по тел. 01. Принять меры к тушению пожара, эвакуации людей и спасению материальных ценностей, организовать встречу пожарных подразделений

в) сообщить непосредственному начальнику и действовать согласно его указаний

г) сообщить непосредственному начальнику. Принять меры к тушению пожара. Сообщить по тел. 01

- Для чего применяются порошковые огнетушители ?

а) для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В

б) для тушения горючих газов

в) для тушения жидких веществ

г) для тушения всего перечисленного

- Укажите последовательность приведения в действие огнетушителя.

1) огнетушитель снять с держателя на стене

2) сорвать пломбу и выдернуть чеку

3) поднести к очагу пожара

4) нажать на рукоятку

5) направить раструб на очаг загорания

а) 1, 2, 3, 4; 5

б) 1, 3, 2, 5; 4

в) 1, 3, 4, 2; 5

г) 2, 3, 1, 4; 5

- Укажите какие огнетушители можно применять для тушения электрооборудования под напряжением ?

а) ОВП и ОУ

б) ОУ и ОП

в) ОХП и ОП

г) ОВП и ОХП

- Какими средствами пожаротушения не допускается тушить электроустановки находящиеся под напряжением ?

а) огнетушителями ОУ, ОП;

б) огнетушителями ОХП, ОВП, водой и пеной;

в) песком (сухим), огнетушителем ОП.

- На какой высоте устанавливаются огнетушители в помещениях ?

а) не более 2 м

б) не более 1 м

в) не более 1,5 м

г) устанавливаются на полу

8. Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения?

а) списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины

б) планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий

в) схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов

г) категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения.

9. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее:

а) не менее 4 огнетушителей

б) не менее 3 огнетушителей

в) не менее 2 огнетушителей

10. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей   для общественных зданий и сооружений  не должно превышать :

а) 20 метров

б) 30 метров

в) 70 метров

11.  На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте не реже:

а) 1 раза в полугодие

б) 1 раз в месяц

в) 1 раз в квартал

12. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже

а) 2 раз в год

б) 1 раз в год

в) 1 раз в 2 года

13.Производить перекатку рукавов на новую скатку необходимо не реже

а) одного раза в год;

б) двух раз в год;

в) одного раза в два года

14. К какому виду относится огнетушитель ОП-5?

а) порошковый

б) пенный

в) воздушно пенный

15. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5?.

а) углекислотный

б) пенный

в) химически пенный

16. Что называется противопожарным разрывом.

а) расстояние между строениями для проезда пожарной техники

б)  разрыв самосрабатывающего огнетушителя при возникновении пожара

в) расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара

17. Эвакуационный путь это- …

а) путь движения людей наружу или в безопасную зону.

б) путь по которому необходимо двигаться в случае пожара

в) безопасный путь при пожаре

18. Практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников должны проводиться не реже

а) одного раза в год

б) одного раза в полугодие

в) одного раза в два года

19. практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников (учащихся) находящихся в общежитиях должны проводиться не реже:

а) одного раза в год

б) одного раза в полугодие

в) каждый квартал

20. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под:

а) складирование материалов

б)оборудования и тары

в)для стоянки транспорта

г) строительства зданий и сооружений

в) всего перечисленного

21. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже:

а) одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям

б) одного раза в четыре года подвергаться эксплуатационным испытаниям

в) одного раза в три года подвергаться эксплуатационным испытаниям

22. На территории объектов университета запрещается:

а) разведение костров

б) сжигание  сухой травы

в) отходов и тары

г) всего перечисленного

23. Для порошковых и углекислотных огнетушителей, используемых на объектах Учреждения, срок перезарядки не может превышать

а) 5 лет

б) 3 года

в) 1 год

24.Пост охраны должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями в количестве не менее:

а) 2 шт

б) 3 шт

в) 1 шт

25. Для обеспечения вывода автомобилей должен быть выделен дежурный тягач, обеспеченный дежурными тросами или штангами из расчета один трос (штанга) на

а) 5 автомобилей

б) 15 автомобилей

в) 10 автомобилей

26. Помещения для стоянки автомобилей, где предусматривается хранение более 25 автомобилей, должны иметь не менее

а) двух ворот выезда

б) двух ворот выезда в противоположных направлениях

27. На всех автомобилях огнетушители должны располагаться:

а) в любом месте

б) в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте