ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИЯ

«Лабораторный химический анализ»

- Организация World Skills Russia (WSR) с согласия технического комитета в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов установила нижеизложенные минимально необходимые требования владения этим профессиональным навыком для участия в конкурсе.

- Техническое описание включает в себя следующие разделы:

- ВВЕДЕНИЕ

- КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

- УПРАВЛЕНИЕ НАВЫКАМИ И КОММУНИКАЦИЯ

- ОЦЕНКА

- ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАВЫКА ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- Дата вступления в силу:

- ______________________ Тымчиков Алексей, Технический директор WSR

- ______________________ Кудрявцева Ирина, эксперт WSR

1. 	ВВЕДЕНИЕ

1.1.	Название и описание компетенции

    - Название профессионального навыка: 
Лабораторный химический анализ

    - Описание компетенции

Лаборант химического анализа согласно своих обязанностей и профессиональной деятельности:

- Выполняет работу на закрепленном участке по контролю продукции согласно перечня выпускаемой продукции.

- Результаты своей работы регистрирует в журнале учета результатов контроля.

- Контролирует соответствие химических свойств материалов требованиям нормативно-технической документации.

- Ведет работу по оформлению технической документации, удостоверяющей качество выпускаемых или поставляемых материалов (паспортов, сертификатов), аттестации продукции по категориям качества.

- Производит накопление статистических данных о фактическом уровне качества изготавливаемой продукции и разрабатывает на этой основе предложения повышения качества и при необходимости пересмотра требований нормативно-технической документации на продукцию.

- По результатам химического анализа на продукцию не соответствующую установленным требованиям, составляет браковочный акт и передает своему руководителю для дальнейшего решения.

- Проводит измерения поверенным контрольно-измерительным инструментом, оборудованием в соответствии с требованием нормативно-технической документации.

- Использует при анализах химические реагенты согласно методикам проведения анализов.

Лаборант должен быть готов определять оптимальные средства и методы анализа, природных и промышленных материалов; проводить качественный и количественный анализы с применением химических и физико-химических методов анализа; организовывать работу коллектива исполнителей;

Соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы охраны труда и требования GMP.

Лаборант химического анализа работает в основном в химических, фармацевтических, экологических лабораториях различных предприятий.

1.2. 	Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием.

1.2.2. В случае возникновения разночтений в версиях Технического описания на разных языках, версия на русском языке является приоритетной.

1.3. 	Сопроводительная документация

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- «World Skills Russia», Правила проведения конкурса;

- «World Skills International», «World Skills Russia»: онлайн-ресурсы, указанные в данном документе;

- Правила охраны труда и санитарные нормы.

2. 	КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

На соревнованиях Участники демонстрируют, а Эксперты оценивают профессиональные компетенции в вышеуказанной предметной области. Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Конкурсное задание состоит только из практической работы.

2.1. 	Требования к квалификации

Участники должны обладать уверенными познаниями в профессиональных областях, относящихся к контролю состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических методов анализа.

Общая профессиональная пригодность

Знания в следующих областях:

- Правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты;

- Основные принципы планирования эксперимента;

- Правила оформления технической документации на проведение анализа;

- Устройство приборов аналитического контроля и методику работы на них;

- Химические и инструментальные методы анализа веществ;

- Химические свойства исследуемых или синтезируемых веществ.

Умение:

- Работать с химическими веществами с соблюдением охраны труда и экологической безопасности

- Проводить отбор проб и образцов для проведения анализа

- Выбирать наиболее оптимальный метод анализа химического объекта

- Проводить экспериментальные работы по аттестации методик анализа стандартных образцов

- Проводить анализ природных, фармацевтических и промышленных материалов химическими и инструментальными методами

- Проводить математическую обработку результатов анализа, используя информационные технологии для решения профессиональных задач

Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов

Компетенции:

- Выбирать оптимальные методы анализа;

- Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности;

- Оценивать экономическую целесообразность использования методов и средств анализа и измерений.

Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа

Компетенции:

- Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением охраны труда и экологической безопасности;

- Подготавливать реагенты и материалы необходимые для проведения анализа;

- Грамотно использовать оборудование химико-аналитических лабораторий;

- Эксплуатировать коммуникации химико-аналитических лабораторий;

- Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами;

Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно-программных комплексов

2.2 	Теоретические знания

2.2.1 	Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

2.3	 Практическая работа

Участник должен самостоятельно выполнить предложенные модули. Каждый модуль состоит из практического задания.

3 	КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

3.1	Формат и структура Конкурсного задания

Конкурсное задание представляет собой два модуля, которые выполняются в течение двух соревновательных дней.

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний:

- правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты;

- основные принципы планирования эксперимента;

- правила оформления технической документации на проведение анализа;

- устройство приборов аналитического контроля и методику работы на них;

- химические и инструментальные методы анализа веществ;

- химические свойства исследуемых или синтезируемых веществ.

- работа с химическими веществами с соблюдением охраны труда и экологической безопасности.

- отбор проб и образцов для проведения анализа.

- выбор оптимальных методов анализа химического объекта.

- анализ природных и промышленных материалов химическими и инструментальными методами.

- метрологические характеристики и контроль показателей качества измерений

- оформление результатов эксперимента

3.2	 Требования к проекту Конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 2 независимых модулей:

День 1 (8 часа). Определение концентрации ионов никеля титриметрическим методом.

Данные:

- методики выполнения

- расходные материалы

- реактивы

- оборудование

- справочная информация

Выполняемая работа:

- составить и реализовать алгоритм экспериментального задания в соответствии с предложенной методикой

- подобрать посуду

- организовать рабочее место

- приготовить раствор из сухой соли Трилона Б, установить его титр

- определить концентрацию ионов никеля в полученном задании

- обработать полученные результаты в соответствии с НД

Ожидаемые результаты:

- определение концентрации никеля

- получение результатов измерения с метрологическим характеристиками

- оформление результатов измерений

- запись результатов

- правильность математического расчета

- метрологические характеристики

- контроль результата измерения

- утилизация отходов

День 2 (8 часа). Определение концентрации ионов никеля фотометрическим методом

Данные:

- нормативные документы (межгосударственный стандарт)

- расходные материалы

- реактивы

- оборудование

- справочная информация.

Выполняемая работа:

- составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания в соответствии с нормативным документом

- подготовить оборудование для эксперимента

- провести настройку и градуировку прибора по стандартным растворам

- провести определение концентрации никеля

- обработать полученные результаты в соответствии с НД.

Ожидаемые результаты:

- определение концентрации никеля

- получение результатов измерения с метрологическим характеристиками

- оформление результатов измерений

- запись результатов

- правильность математического расчета

- метрологические характеристики

- контроль результата измерения

- утилизация отходов

Формат вывода

- Нормативные документы (межгосударственные стандарты)

- Оборудование, расходные материалы, реактивы согласно инструкциям для конкурсного задания.

  - Разработка конкурсного задания

    - Кто разрабатывает конкурсные задания / модули

Конкурсные задания / модули разрабатывают Эксперты. Конкурсное задание может быть разработано сторонним предприятием.

    - Как и где разрабатывается конкурсное задание / модули

Эксперты составляют конкурсное задание (модули). В течение всего периода подготовки к конкурсу и самого конкурса, необходимо присутствие технологического персонала, разработчика конкурсного задания.

    - Когда разрабатывается конкурсное задание

Конкурсное задание разрабатывается за 2 месяца до начала чемпионата Экспертами WSR по компетенции, а затем размещается в соответствующую закрытую группу на Дискуссионном форуме в разделе компетенции Лабораторный химический анализ.

Конкурсное задание утверждается Техническим директоров WSR за 1 месяц до текущего конкурса.

3.4	Схема выставления оценок за конкурсное задание

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления оценок, основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5.

    - Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами на конкурсе.

    - Схемы выставления оценок необходимо подать в АСУС (Автоматизированная система управления соревнованиями) до начала конкурса.

3.5	Утверждение конкурсного задания

На конкурсе все Эксперты разбиваются на группы. Каждой группе поручается проверка выполнимости отобранных для конкурса заданий. От группы потребуется:

- Проверить наличие всех документов

- Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям

- Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время

- Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов

- Если в результате конкурсное задание будет сочтено неполным или невыполнимым, оно отменяется и заменяется запасным заданием.

3.6	Выбор конкурсного задания

К отбору допускаются модули, соответствующие требованиям стандартов.

3.7	Обнародование конкурсного задания

Конкурсное задание не обнародуется.

3.8	Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу)

Согласованием конкурсного задания занимаются: Главный эксперт и Технический директор.

3.9	Изменение конкурсного задания во время конкурса

Не применимо.

4.	УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

4.1 	Дискуссионный форум

До начала конкурса все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и процесс принятия решений по компетенции происходят на дискуссионном форуме, посвященном соответствующей специальности (http://forum.worldskillsrussia.org). Все решения, принимаемые в отношении какого-либо навыка, имеют силу лишь будучи принятыми на таком форуме. Модератором форума является Главный эксперт WSR (или Эксперт WSR, назначенный на этот пост Главным экспертом WSR). Временные рамки для обмена сообщениями и требования к разработке конкурса устанавливаются Правилами конкурса.

4.2	Информация для участников конкурса

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить в Центре для участников (http://www.worldskills.org).

Такая информация включает в себя:

- Правила конкурса

- Технические описания

- Конкурсные задания

- Другую информацию, относящуюся к конкурсу.

4.3	Конкурсные задания

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте worldskills.org (http://www.worldskills.org/testprojects) и в Центре для участников (http://www.worldskills.org/competitorcentre).

4.4	Текущее руководство

Текущее руководство компетенцией производится Главным экспертом по данной компетенции. Группа управления компетенцией состоит из Председателя жюри, Главного эксперта и Заместителя Главного эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц до начала чемпионата, а затем окончательно дорабатывается во время чемпионата совместным решением Экспертов.

5.	ОЦЕНКА

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок.

5.1	Критерии оценки

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества выставляемых баллов (объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Охрана труда на рабочем месте Подбор посуды и приготовление растворов Организация рабочего места Техника выполнения задания Расшифровка и анализ полученных данных Математическая обработка полученных результатов Утилизация отходов |  | 50 | 50 |
| В | Охрана труда на рабочем месте Подбор посуды и приготовление реактивов Организация рабочего места Калибровка прибора Техника выполнения задания Расшифровка и анализ полученных данных Математическая обработка полученных результатов Утилизация отходов |  | 50 | 50 |
| Итого = |  | 100 | 100 |

5.2	Субъективные оценки

Не оцениваются

5.3	Критерии оценки мастерства

Модуль 1 – Определение концентрации ионов никеля титриметрическим методом.

- охрана труда на рабочем месте

- подбор посуды и приготовление растворов

- организация рабочего места

- техника выполнения задания

- расшифровка и анализ полученных данных

- математическая обработка полученных результатов

- утилизация отходов

Модуль 2 – Определение концентрации ионов никеля фотометрическим методом.

- охрана труда на рабочем месте

- подбор посуды и приготовление реактивов

- организация рабочего места

- калибровка прибора

- техника выполнения задания

- расшифровка и анализ полученных данных

- математическая обработка полученных результатов

- утилизация отходов

5.4	Регламент оценки мастерства

- сложность выбранного метода

- работа со справочной литературой

- организация рабочего места;

- подбор посуды и приготовление реактивов

- техника выполнения выбранного задания;

- расшифровка, обработка и анализ полученных результатов;

- утилизация отходов;

- соблюдение охраны труда в лаборатории и на рабочем месте;

Каждый Эксперт закрепляется за определенным участником и проставляет баллы в соответствии с таблицей критериев оценки.

В конце каждого дня баллы передаются в АСУС (Автоматизированная система управления соревнованиями).

5.5. Начисление баллов

•	Эксперты, занятые судейством, в ходе конкурса находятся на площадке проведения конкурса и контролируют ход выполнения работ.

•	Выполненное участниками задание, должно быть представлено Экспертам.

•	Эксперт не оценивает работу участника из своей команды, такая оценка не засчитывается.

•	У каждого задания имеются индивидуальные критерии, которые Эксперты получают до начала конкурса.

6.	ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

См. документацию по технике безопасности и охране труда конкурса.

7.	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

7.1	Инфраструктурный лист

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства, которые предоставляет Организатор конкурса.

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на сайте организации.

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и единиц оборудования, запрошенные Экспертами для следующего конкурса. Организатор конкурса обновляет Инфраструктурный лист, указывая необходимое количество, тип, марку/модель предметов. Предметы, предоставляемые Организатором конкурса, указаны в отдельной колонке.

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или Эксперты WSR должны приносить с собой, а также предметы, которые участникам приносить запрещается. Эти предметы перечислены ниже.

7.2	Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе в своем инструментальном ящике

Необходимо иметь при себе:

- вспомогательные материалы (резиновая груша, две салфетки тканевые)

- средства индивидуальной защиты (перчатки резиновые, халат)

Запрещено:

- сотовые телефоны

- планшеты с соответствующей гарнитурой

7.3	Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые Экспертами

Не используются.

7.4	Материалы и оборудование, запрещенные на площадке

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к химическому анализу или же могущими дать участнику несправедливое преимущество.

Приложение к Техническому описанию компетенции

Лист функциональной информации

Компетенция «Лабораторный химический анализ»

| 1 | Название компетенции | Лабораторный химический анализ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество модулей | 2 |
| 3 | Количество модулей WSI |  |

| 4 | Название модуля | Количество баллов за модуль (макс. 100 баллов) | Количество баллов WSI (макс.100 баллов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Модуль 1 – Определение концентрации ионов никеля титриметрическим методом | 50 |  |
| 4.2 | Модуль 2 - Определение концентрации ионов никеля фотометрическим методом | 50 |  |

| 5 | Номер модуля | Необходимые навыки для выполнения модуля |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Модуль 1 – Определение концентрации ионов никеля титриметрическим методом | эксплуатация посуды, оборудования, используемых для выполнения анализа осуществлять химический анализ веществ физико-химическими методами; проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава |
| 5.2 | Модуль 2 - Определение концентрации ионов никеля фотометрическим методом | эксплуатация посуды, оборудования, используемых для выполнения анализа осуществлять химический анализ веществ физико-химическими методами; проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава |