ВОПРОСЫ

для проверки знаний требований охраны труда

по структурным подразделениям «Кафедра фундаментальной химии и методики обучения химии», «Кафедра микробиологии», «Кафедра промышленной и прикладной экологии», «Кафедра технологии неорганических веществ и электрохимических производств», «Кафедра химии и технологии переработки полимеров».

1. Какой запас легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ) разрешается хранить на рабочем месте в помещении лаборатории? (п. 40 приказа Минтруда России от 19.04.2017 № 371н, п. 5.18 ПОТ Р М-004-97);

2. Что запрещается в помещении лаборатории? (приказ Минтруда России от 19.04.2017 № 371н);

3. Что необходимо предпринять при обнаружении утечки газа через неисправные соединения или краны и вентиль газопровода в химической лаборатории? (п. 680 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

4. Как часто необходимо проводить проверку исправности газовых кранов и вентилей в химической лаборатории? (п. 681 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

5. Каким образом должны проводиться работы, сопровождающиеся выделением вредных паров и газов? (п. 685 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

6. Где должны располагаться выключатели и штепсельные розетки вытяжных шкафов лаборатории? (п. 686 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

7. Чем не разрешается загромождать вытяжные шкафы лаборатории? (п. 688 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

8. Чем должны быть защищены стеклянные сосуды, в которых возможно образование давления или вакуума? (п. 689 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

9. Что запрещается в лаборатории при проведении работ, связанных с огневым или электрическим нагревом горючих веществ? (п. 693 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

10. Что необходимо предпринять в случае появления резкого запаха при проведении работ с ЛВЖ в лаборатории? (п. 695 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

11. Какие виды газов разрешается использовать в помещении лаборатории? ( п. 699 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

12. Где должны устанавливаться емкости со сжатыми, сжиженными и растворенными газами под давлением? (п. 700 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

13. В зависимости от чего выбирается место хранения химических веществ в закрытых помещениях? (п. 966 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

14. Каким способом необходимо переливать химические вещества? (п. 977 приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101)

15. Какие вещества следует хранить в посуде под слоем керосина, вдали от воды. Остаток их после работы запрещается бросать в раковины, чистые остатки необходимо помещать в банку с керосином? ( п. 6.29 ПОТ Р М-004-97)

16. Что необходимо сделать перед началом работы с аппаратурой под вакуумом? (п.4.153 приказа Ростехнадзора от 29.03.2016 № 125 )

17. Когда можно сдавать на мойку посуду из-под кислот, щелочей и других химических веществ? (п.103 приказа Минтруда России от 19.04.2017 № 371н)

18. Где должны быть все отходы из помещений лабораторий по окончании работы? ( п. 100 приказа Минтруда России от 19.04.2017 № 371н)

19. На каком расстоянии запрещается устанавливать баллоны с газами от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей? (п. 513 приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116) 20. Баллоны, содержащие сжиженные и растворенные под давлением газы при транспортировке и хранении должны иметь: (п. 539 приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116)

21. Требования к хранению баллонов на открытом воздухе (п. 526 приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116)

22. При эксплуатации баллонов находящийся в них газ запрещается расходовать полностью. Какое остаточное давление должно быть (п. 516 приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116)

23. В каждой лаборатории содержится определенный запас реактивов. Посуда для хранения щелочей и кислот должна быть (пп. 109, 199 приказа Минтруда России от 19.04.2017 № 371н):

24. Вентиляция в лаборатории включается за: (п. 49 приказа Минтруда России от 19.04.2017 № 371н)

25. Как брать сухие химические вещества, щелочные металлы и гидраты их окисей (пп.74, 113 приказа Минтруда России от 19.04.2017 № 371н)?

26. Назовите требования к хранению уксусной кислоты (Приложение 9 ПОТ Р М-004-97):

27. При носовом кровотечении необходимо (Учебное пособие "Алгоритмы первой помощи"):

28. Как правильно оказать первую доврачебную помощь при вывихе конечности (Учебное пособие "Алгоритмы первой помощи")

29. Когда следует накладывать давящие повязки (Учебное пособие "Алгоритмы первой помощи")?

30. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии (Учебное пособие "Алгоритмы первой помощи").

31. Что необходимо сделать, если рукав или брюки пострадавшего пропитаны кровью, или возле его конечности растекается лужа крови (Учебное пособие "Алгоритмы первой помощи").

32. Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего (Учебное пособие "Алгоритмы первой помощи").

33. Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи (Учебное пособие "Алгоритмы первой помощи")?

# 34. В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для пострадавшего является необязательным (Учебное пособие "Алгоритмы первой помощи")?

# 35. В какой последовательности следует действовать, если пострадавший находится без сознания более 4-х минут, но у него есть пульс на сонной артерии (Учебное пособие "Алгоритмы первой помощи")?